双阳区关于第二轮吉林省生态环境保护督察信访案件完成情况公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件编号 | 交办问题 | 调查处理情况 | 办结时限 | 整改完成情况 |
| CCD20230812054 |  双阳区齐家镇齐家村五社一水渠，距举报人家10米远，镇里的生活污水和村里多家养猪户粪便都排到此处，异味较大。 |  经调查，举报情况部分属实。“异味较大”情况属实；“镇里的生活污水和村里多家养猪户粪便都排到此处”情况不属实。 2023年8月13日，长春市双阳区齐家镇人民政府相关工作人员到达现场调查。经查，双阳区齐家镇齐家村5社位于齐家镇镇区西侧，现有村民49户167人。5社西侧有水田32公顷，水田内有一条排水渠，连接齐家村4社和6社，并非灌溉水渠。齐家村5社共有生猪散养户4家，均建有储尿罐，产生的猪粪每天清运至自家田地堆沤还田。齐家镇镇区建有雨污分流排水系统，2012年铺设2.6公里雨水管线，雨水经管线流入沟渠；2019年铺设污水管线6.8公里并入齐家污水处理厂，镇区居民生活污水经污水管线汇入污水处理厂，不会进入此水渠。齐家镇2012年铺设的雨水管线出口与齐家村5社西侧水田内的排水渠连接，长约1600米，距离投诉人住宅10米左右。水渠内未发现畜禽粪污和生活污水，但确有市政道路上形成的少量垃圾及污物在雨天通过雨水管线进入到该排水渠的情况，由于未能及时清理在伏天产生异味。齐家村5社现有生猪散养户4家，均建有储尿罐，产生的猪粪每天清运至自家田地堆沤还田利用，养殖圈舍有异味。 | 2023年11月30日 |  2023年8月13日，齐家镇政府加强对第三方服务公司吉林省中环蔚蓝环保科技有限公司的调度，立即对该水渠零散垃圾进行了清理，明确要求其对市政道路垃圾进行日产日清，不留死角。同时要求4家散养户对圈舍进行消杀，喷洒除臭剂，4家散养户已于8月14日完成清理、消杀和除臭。齐家镇政府并于2023年11月27日完成了该排水渠淤泥较多腐殖层较厚的流水不畅段进行清淤治理400余延长米。 |