长春市广润水务有限公司

入河排污口环境信息公开

长春市广润水务有限公司下辖四座污水处理厂，分别是：奢岭污水厂、双营污水厂、齐家污水厂、山河污水厂。各厂入河排污口环境信息公开如下：

1、奢岭污水厂

| 入河排污口基本信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 双阳区奢岭污水厂奢岭河排污口 | 入河排污口编码 | 22011B03 |
| 是否有设置审核或登记手续 | 是 | 设置审核或登记文书文号 |  |
| 入河排污口位置 | 所在行政区域： 吉林省长春市双阳区奢岭街道双榆村 |  |  |
|  | 排入水体名称：奢岭河 |  |  |
|  | 所在流域控制单元及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 所在水功能区及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 经度（准确到″）：125°34′20″ 纬度（准确到″）：43°41′3″ |  |  |
| 建成时间 | 2013年9月 | 入河 方式 | 管道 |
| 排放方式 | 间歇 |  |  |
| 排污口截面信息 |  | 圆形截面：d=1.2 m，S= 1.1304 m2 |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |

2、双营污水厂

| 入河排污口基本信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 小营子河排污口 | 入河排污口编码 | AB-220112-0002-SH-00 |
| 是否有设置审核或登记手续 | 是 | 设置审核或登记文书文号 |  |
| 入河排污口位置 | 所在行政区域： 吉林省长春市双阳县双营 乡 |  |  |
|  | 排入水体名称：小营子河 |  |  |
|  | 所在流域控制单元及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 所在水功能区及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 经度（准确到″）：125°34′49″ 纬度（准确到″）：43°35′17″ |  |  |
| 建成时间 | 2018年8月 | 入河 方式 | 明渠 |
| 排放方式 | 间歇 |  |  |
| 排污口截面信息 |  | 圆形截面：d=0.8 m，S=0.5024m2 |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |

3、齐家污水厂

| 入河排污口基本信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 双阳区齐家镇污水处理厂红旗河排污口 | 入河排污口编码 | AB-220112-0003-SH-00 |
| 是否有设置审核或登记手续 | 是 | 设置审核或登记文书文号 | 长环水{2019}9号 |
| 入河排污口位置 | 所在行政区域： 吉林省长春市双阳区齐家镇管家村 |  |  |
|  | 排入水体名称：红旗河 |  |  |
|  | 所在流域控制单元及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 所在水功能区及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 经度（准确到″）：125°41′18″ 纬度（准确到″）：43°40′9″ |  |  |
| 建成时间 | 2020年7月 | 入河 方式 | 管道 |
| 排放方式 | £间歇 |  |  |
| 排污口截面信息 |  | 圆形截面：d=0.38 m，S= 0.113 m2 |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |

4、山河污水厂

| 入河排污口基本信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 双阳区山河镇污水处理厂柳树河排污口 | 入河排污口编码 | AB-220112-0004-SH-00 |
| 是否有设置审核或登记手续 | 是 | 设置审核或登记文书文号 | 长环水{2019}8号 |
| 入河排污口位置 | 所在行政区域： 吉林省长春市双阳区山河镇四棵树 |  |  |
|  | 排入水体名称：柳树河 |  |  |
|  | 所在流域控制单元及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 所在水功能区及水质目标：双阳河、Ⅳ类 |  |  |
|  | 经度（准确到″）：125°55′53″ 纬度（准确到″）：43°24′49″ |  |  |
| 建成时间 | 2020年7月 | 入河 方式 | 管道 |
| 排放方式 | 间歇 |  |  |
| 排污口截面信息 |  | 圆形截面：d=0.6 m，S= 0.0.2826m2 |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |