城镇污水排入排水管网许可核发办事流程图

（对象：排水量小于50立方米/月的企业 办理时限：5个工作日）

2.到政务大厅二楼窗口报件

受理、审核、办结

4.发证

3.现场踏查（办理时间：一般在7个工作日内，不计入总办结时限）

准备审核材料：

1排水水质符合相关标准的书面承诺书或排水水质符合相关标准的检测报告；2、排水许可申请表（不可手写）；3、按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料；以上材料一式两份

踏查重点：1.现场情况与申请材料是否一致 2.预处理设施是否满足标准

（市政公用科组织市政设施处工作人员共同踏查）

城镇污水排入排水管网许可核发办事流程图

（对象：其余企业 办理时限：5个工作日）

2.到政务大厅二楼窗口报件

受理、审核、办结

4.发证

3.现场踏查（办理时间：一般在7个工作日内，不计入总办结时限）

准备审核材料：

1排水水质符合相关标准的书面承诺书或排水水质符合相关标准的检测报告；2、排水许可申请表（不可手写）3、排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明与材料（不可手绘）；4、按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料；5、排水隐蔽工程竣工报告，或者排水工程的书面承诺书； 6、列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。以上材料一式两份

踏查重点：1.现场情况与申请材料是否一致 2.预处理设施是否满足标准

（市政公用科组织市政设施处工作人员共同踏查）